## 后勤服务中心
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：后勤服务中心 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 检查配电室设施、设备是否完好。检查记录是否齐全、规范；消防器材是否齐全有效、值班人员是否会熟练使用；安全处置措施是否到位、规章制度是否健全；是否安排专人值班，是否存在脱岗现象；检查突发停电应急预案的实用性、可操作性；有无其它安全隐患。
2 | 检查电梯是否运行良好；是否责任落实到人；是否定期维护、保养；消防器材是否齐全有效，是否会正确使用；是否张贴应急处置措施、电话；有无其它安全隐患。
3 | 检查消防水池（二次供水）设施、设备是否完好；安全措施是否到位（监控系统）；是否专人管理；消防器材是否齐全有效，是否会正确使用；是否按规定进行清洗、消毒、送检；有无其它安全隐患。
4 | 检查食堂、交流中心消防设施是否齐全有效、值班人员是否会正确使用、是否熟知应急处置措施；烟道是否畅通，各种佐证材料是否齐全；应急储备物资是否充足、安全；检查食物中毒、群体事件等应急预案的科学性、实用性及可操作性；有无其它安全隐患。
5 | 对学校各建筑进行抗震检查，对不符合抗震要求的建筑提出具体的防震措施。
6 | 检查应急救援物资、医疗器械、药品储备情况。
7 | 开展校园水电暖气安全检查。
8 | 检查校园树木、道路清扫情况，及时消除各类隐患。
9 | 检查食堂刀具管理是否规范。
10 | 要继续抓好防汛救灾，密切关注雨情水情汛情和极端灾害天气，检查救灾救助各项物资准备情况。
11 | 是否存在其它安全隐患。

## 图书馆
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：图书馆 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责排查图书馆疫情防控措施是否落实；阅览室、书库是否存在火灾安全隐患。
2 | 负责排查图书馆值班制度落实情况。
3 | 负责检查所辖区域消防器材是否齐全有效、值班人员是否会熟练使用消防器材、是否知晓应急处置措施。
4 | 负责检查阅览室消防设施是否齐全有效，疏散逃生通道是否畅通。
5 | 负责检查地下书库是否存在消防安全隐患。
6 | 是否存在其它安全隐患。

## 教务处
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：教务处 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查实验室、危化品使用管理情况。
2 | 负责检查教室及教学场所是否存在安全隐患。
3 | 负责检查各教学场所消防器材是否齐全有效、值班人员是否会熟练使用消防器材、是否知晓应急处置措施。
4 | 负责排查多媒体教室、机房和弱电线路是否存在火灾及安全生产隐患。
5 | 是否存在其它安全隐患。

## 资产处
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：资产管理处 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查浴室、出租商铺、快递中心疫情防控措施是否落实；是否存在火灾隐患。
2 | 负责检查超市（商店）是否有过期食品、假冒伪劣商品。
3 | 负责检查商铺消防设施是否齐全有效；店员是否能正确使用消防器材，是否知晓应急处置措施。
4 | 负责检查浴室、商铺等出租屋人员密集场所的应急疏散逃生通道是否畅通。
5 | 是否存在其它安全隐患。

## 学工部
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：学工部 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查学生宿舍值班人员履行职责及隐患排查记录。
2 | 负责检查学生宿舍楼门窗手否关闭；检查保暖措施是否到位。
3 | 负责检查是宿舍楼水电供应是否正常；检查水电暖是否存在跑冒滴漏现象。
4 | 负责检查消防设施是否齐全有效；值班员是否能正确使用消防器材，是否知晓应急处置措施。
5 | 负责检查学生公寓应急疏散通道是否畅通。
6 | 是否存在其它安全隐患。

## 维稳办
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：维稳办 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查学校各级值班、值守人员，是否按规定在岗在位；有无值班、值守期间从事与值班无关事宜现象。
2 | 负责检查学校各单位（部门）“网格化”管理落实情况。
3 | 负责检查各单位（部门）安全工作领导小组机构是否健全；制度是否落实；责任是否到人；开展工作是否正常。
4 | 负责检查校园视频监控覆盖及完好情况。
5 | 负责检查校园是否存在其他安全隐患。

## 现教中心
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：现教中心 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责排查校园网络弱线路铺设是否规范、整齐；否存在火灾及安全生产隐患。
2 | 负责检查所辖区域消防器材是否齐全有效，值班人员是否会熟练使用消防器材，是否知晓应急处置措施。
3 | 负责排查校园网络管理、使用中是否存在安全隐患。
4 | 配合教务处检查多媒体教室、机房及校园网络使用情况。
5 | 是否存在其它安全隐患。

## 保卫处
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：保卫处 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查学校大门管理“五个一律”落实情况；对进入校园人员和车辆是否进行体温检测、更换口罩、消杀、安全检查、报备、登记等程序落实情况；校园封闭式管理措施落实情况。
2 | 负责检查校园重点场所管控、“人防、物防、技防”设施是否完好、措施是否落实等。
3 | 负责检查校园和家属区消防车通道是否有障碍物、消防标识标线是否完好、消防设施是否完好等情况、疏散通道和安全出口是否畅通等。
4 | 负责检查各值班点位值班、值守情况；检查突发事件应急处置预案及演练情况。
5 | 负责检查校园及周边是否存在其他安全隐患。

## 培训处
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：培训处 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查所辖区域疫情防控措施是否落实到位。
2 | 负责检查所辖区域室内外是否存在安全隐患。
3 | 负责检查所辖区域消防器材是否齐全有效、值班人员是否会熟练使用消防器材、是否知晓应急处置措施。
4 | 负责排查培训教室、机房和强、弱电线路是否存在火灾及安全生产隐患。
5 | 负责检查培训宿舍、教室值班人员履行职责及隐患排查记录。
6 | 负责检查培训宿舍、教室、办公室水电供应是否正常。
7 | 负责检查培训教室、宿舍应急疏散通道是否畅通。
8 | 是否存在其它安全隐患。

## Sheet1
新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）安全隐患排查表
责任单位（部门）：教务处 检查时间： 签字（盖章）：
序号 | 排查内容（项目） | 存在问题 | 检查人 | 整改情况 | 整改期限
1 | 负责检查实验室、危化品使用管理情况。
2 | 负责检查教室及教学场所是否存在安全隐患。
3 | 负责检查各教学场所消防器材是否齐全有效、值班人员是否会熟练使用消防器材、是否知晓应急处置措施。
4 | 负责排查多媒体教室、机房和弱电线路是否存在火灾及安全生产隐患。
5 | 是否存在其它安全隐患。